***Приложение №9 к договору***

**от «\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Фирменный бланк «Заказчика» **Генеральному директору**

***(только для юридических лиц)* ООО «ПРАГМА»**

**Сергиенко В.И.**

**Справка**

**об устранении предварительно выявленных недостатков**

**проектной документации (части проектной документации)**

**и (или) результатов инженерных изысканий,**

установленных негосударственной экспертизой (ООО «Прагма») согласно

**«Уведомлению …»** от «\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 201\_г. и **«Перечня …»** от «\_\_\_» «\_\_\_\_» 201\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Выявленные недостатки проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий*** | ***Результаты рассмотрения***  ***выявленных недостатков***  ***проектной организацией и заказчиком*** |
| ***Раздел 1. Общие вопросы.*** | |
| 1.1. Следует представить утвержденное Заказчиком Задание на проектирование объекта. | ***Принимается.***  Задание на проектирование от «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 201\_г., утвержденное Заказчиком представлено. См. ПЗ. ИД., лист 10. |
| ***Раздел 1. Результаты инженерных изысканий.*** | |
| 1.1. Следует представить свидетельство СРО о допуске на выполнение инженерных изысканий. | ***Принимается.***  Свидетельство СРО о допуске на выполнение инженерных изысканий №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» 201\_г. – представлено. См. ПЗ. ИД., лист 5. |
| ***Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.*** | |
| 2.1. Следует предусмотреть решения по отводу поверхностных ливневых вод проектируемую ливневую канализацию в соответствии с ТУ. | ***Не принимается.***  Проектные решения по отводу поверхностных ливневых вод запроектированы в существующую (действующую) сеть ливнестоков (см. ГП-4) в соответствии с уточненным Заданием на проектирование от «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 201\_\_г., утвержденным Заказчиком. |

**«Заказчик»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**«Генеральный проектировщик»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность – ГИП/ГАП) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***Заявление принято:***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(должность) (подпись) (Ф.И.О.)***

***Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.***