***Приложение №14 к договору***

 **от «\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Фирменный бланк «Заказчика» **Генеральному директору**

 ***(только для юридических лиц)*  ООО «ПРАГМА»**

 **Сергиенко В.И.**

**Справка**

**об устранении недостатков**

**проектной документации (части проектной документации)**

**и (или) результатов инженерных изысканий,**

**выявленных в ходе проведения первичной негосударственной экспертизы**

согласно заключению №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_» 201\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Выявленные недостатки проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий*** | ***Результаты рассмотрения*** ***выявленных недостатков*** ***проектной организацией и заказчиком*** |
| ***Раздел 1. Общие вопросы.***  |
| 1.1. Следует представить утвержденное Заказчиком Задание на проектирование объекта. | ***Принимается.***Задание на проектирование от «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 201\_г., утвержденное Заказчиком представлено. См. ПЗ. ИД., лист 10. |
| ***Раздел 1. Результаты инженерных изысканий.*** |
| 1.1. Следует представить свидетельство СРО о допуске на выполнение инженерных изысканий. | ***Принимается.***Свидетельство СРО о допуске на выполнение инженерных изысканий №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» 201\_г. – представлено. См. ПЗ. ИД., лист 5. |
| ***Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.*** |
| 2.1. Следует предусмотреть решения по отводу поверхностных ливневых вод проектируемую ливневую канализацию в соответствии с ТУ. | ***Не принимается.***Проектные решения по отводу поверхностных ливневых вод запроектированы в существующую (действующую) сеть ливнестоков (см. ГП-4) в соответствии с уточненным Заданием на проектирование от «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 201\_\_г., утвержденным Заказчиком. |

**«Заказчик»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

 м.п.

 дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**«Генеральный проектировщик»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность – ГИП/ГАП) (подпись) (Ф.И.О.)

 м.п.

 дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***Заявление принято:***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***(должность) (подпись) (Ф.И.О.)***

 ***Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.***