***Приложение №7 к договору***

**от «\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной  ответственностью **«ПРАГМА»**  **ООО «ПРАГМА»**  354000, Россия, Краснодарский край,  г.Сочи, ул.Конституции СССР, 24А, этаж №6  Тел.: 8(862) 264-68-97  **http://www.gk-pragma.com;**  **е-mail:** [**pragma-k@yandex.ru**](mailto:pragma-k@yandex.ru)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | *указывается должность руководителя*  *и*  *полное наименование юридического лица*  *(Заказчика экспертизы)*  *и*  *Ф.И.О. руководителя* |

**Перечень**

**предварительно выявленных недостатков**

**проектной документации (части проектной документации)**

**и (или) результатов инженерных изысканий,**

**предоставленных на негосударственную экспертизу**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Выявленные недостатки проектной документации (части проектной документации)*** ***и (или) результатов инженерных изысканий*** |  |
| ***Раздел 1. Общие вопросы.*** | |
| 1.1. Следует представить утвержденное Заказчиком Задание на проектирование объекта. |  |
| ***Раздел 1. Результаты инженерных изысканий.*** | |
| 1.1. Следует представить свидетельство СРО о допуске на выполнение инженерных изысканий. |  |
| ***Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.*** | |
| 2.1. Следует предусмотреть решения по отводу поверхностных ливневых вод проектируемую ливневую канализацию в соответствии с ТУ. |  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Сергиенко

Исп. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

т/факс: 8622-64-68-82