***Приложение №7 к договору***

 **от «\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченнойответственностью **«ПРАГМА»****ООО «ПРАГМА»**354000, Россия, Краснодарский край,г.Сочи, ул.Конституции СССР, 24А, этаж №6Тел.: 8(862) 264-68-97**http://www.gk-pragma.com;****е-mail:** **pragma-k@yandex.ru**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  *указывается должность руководителя* *и**полное наименование юридического лица**(Заказчика экспертизы)**и**Ф.И.О. руководителя* |

**Перечень**

 **предварительно выявленных недостатков**

**проектной документации (части проектной документации)**

**и (или) результатов инженерных изысканий,**

**предоставленных на негосударственную экспертизу**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Выявленные недостатки проектной документации (части проектной документации)*** ***и (или) результатов инженерных изысканий*** |  |
| ***Раздел 1. Общие вопросы.***  |
| 1.1. Следует представить утвержденное Заказчиком Задание на проектирование объекта. |  |
| ***Раздел 1. Результаты инженерных изысканий.*** |
| 1.1. Следует представить свидетельство СРО о допуске на выполнение инженерных изысканий. |  |
| ***Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.*** |
| 2.1. Следует предусмотреть решения по отводу поверхностных ливневых вод проектируемую ливневую канализацию в соответствии с ТУ. |  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Сергиенко

Исп. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.)

т/факс: 8622-64-68-82